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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais
_______________________________________________________


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021.

PREGÃO Nº 032/2021.

PROCESSO Nº 051/2021.

VALIDADE: 12 meses.

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2021, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Santo Antonio, nº. 190, Centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Andre Luiz Melgaço Tavares, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 051/2021 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário Beagá Hospitalar Eirelli Ltda, localizado na Rua Raimundo Nonato Nascimento, nº 280, Sala B/D no bairro Floramar, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP: 31.742-011, cujo CNPJ é 10.478.755/0001-50, neste ato representado por Clodoaldo Teixeira Ramanhol, conforme quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE/ VALOR

	
	
	Órgão gerenciador
	Total a ser registrada e limite por adesão
	Limite decorrente de adesões

	
	
	Qtde. Estimada
	Valor

Unitário
	Valor

Total
	Qtde. Estimada
	Valor

Total
	Qtde. Estimada
	Valor

Total

	2
	Assento Sanitário Oval Para Cadeira De Banho Fechado. Os assentos sanitários são confeccionados com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade. Superfície lisa impede o acúmulo de sujeira e germes. Duráveis, de COR: Branco.  Dimensões do produto - cm (AxLxP): 3x39x44 cm. Composição/Material: Polietileno (PEAD), Polipropileno (PP), Poliamida (NYLON). Mais Resistente: Reforço exclusivo e patenteado impede que o assento dobre ou rache
	20
	40,00
	800,00
	20
	800,00
	100
	4.000,00

	31
	AMBÚ - reanimador manual. Possibilita eficiente ventilação artificial ao usuário. Autoclavável  121° (neonato 250 ml) c/ reservatório. Balão em silicone translúcido autoclavável ;válvula unidirecional (bico de pato) e extensão com conector apresentando máscara facial de silicone, bolsa reservatório de oxigênio.
	5
	170,00
	850,00
	5
	850,00
	25
	4.250,00

	32
	AMBÚ - reanimador manual. Possibilita eficiente  ventilação artificial ao usuário. Autoclavável  121° (infantil 500 ml) c/ reservatório. Balão em silicone translúcido autoclavável ;válvula unidirecional (bico de pato) e extensão com conector apresentando máscara facial de silicone, bolsa reservatório de oxigênio.
	10
	170,00
	1.700,00
	10
	1.700,00
	50
	8.500,00

	33
	AMBÚ - reanimador manual. Possibilita eficiente ventilação artificial  ao usuário. Autoclavável  121° (adulto 1600 ml) c/ reservatório. Balão em silicone translúcido autoclavável ;válvula unidirecional (bico de pato) e extensão com conector apresentando máscara facial de silicone, bolsa reservatório de oxigênio.
	10
	177,00
	1.770,00
	10
	1.770,00
	50
	8.850,00

	35
	Andador de alumínio Articulado (dobrável) é prático, seguro durável e silencioso. Possui sete níveis de regulagem de altura e é dobrável por um só pino de ajuste. A articulação do andador permite acompanhar o movimento das passadas sem a necessidade de levantar ou arrastar todo o conjunto. As ponteiras em borracha contam com peça metálica interna para reduzir o desgaste, aumentando a durabilidade e a manopla, é fabricado em material macio garantindo o conforto do usuário. Resistência de até 130 kg. Tamanho único (usuário com altura entre 1,50m a 2,00m ). Sete níveis de regulagem de altura, através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.- Articulação leve e suave.-Fabricado em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho.-Composição:-Corpo:alumínio.- Barras centrais: aço.-Ponteira: borracha.
	4
	185,00
	740,00
	4
	740,00
	20
	3.700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Avental descartável, manga longa, punho com elástico, amarração no pescoço e cintura. Pacote com 10 unidades. Gramatura50. Confeccionado em SMS 30g /m2, com tiras de ajuste internas e externas, tamanho único. Avental descartável com manga longa e punho em lastex . Indicado para procedimento médico cirúrgico  e odontológico.
	300
	60,00
	18.000,00
	300
	18.000,00
	1.500
	90.000,00

	52
	Bacia redonda de aço inox, medida de diâmetro 32 cm. Capacidade 3100 ml
	4
	83,00
	332,00
	4
	332,00
	20
	1.660,00

	53
	Balança infantil digital, com capacidade aproximada de 15 quilos, com sensibilidade de 5 em 5 gramas, visor com 07 (sete) dígitos no próprio corpo prato confeccionado em aço inoxidável, acoplado ao  etiquetador que deverá imprimir a data de nascimento, o número do quarto da mãe. a balança deverá ser provida de memória de peso (tecla fixa), que quando pressionada  mantém o peso da criança no display, mesmo após a criança ser retirada do prato, ta “o” acionada quando necessário, uso de uma acomodação específica para a criança, não interrompendo na pesagem. Dimensões aproximadas:- 38 cm de comprimento; 34 cm de largura  15 cm de altura, prato 50x24 cm voltagem 110/220v. o produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos com rebarbas e sinais de oxidação. o prato deverá ser  revestido com acolchoado plástico.
	1
	700,00
	700,00
	1
	700,00
	5
	3.500,00

	54
	Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, medindo 30 x 20 x 04, sem tampa.
	5
	69,00
	345,00
	5
	345,00
	25
	1.725,00

	62
	Bisturí eletrônico 120 wats compacto concebido para uso em consultórios, clínicas e ambulatórios, para pequenas cirurgias e microcirurgias, com uma vasta gama de aplicaçõs, : circuito totalmente transistorizado, dois tipos de onda para eletrocirurgia, selecionáveis através de chave no painel corte e coagulação,  acessórios.01 caneta porta eletrodo com cabo de ligação .01 placa de aço inoxidável .01 cabo de ligação para placa neutra  .01 pedal de comando .05 eletrodos diversos. Garantia de 3 anos de fábrica.
	1
	6.890,00
	6.890,00
	1
	6.890,00
	5
	34.450,00

	80
	Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro;  Assento sanitário removível, apoio para os braços fixos apoio para os pés fixos, freios bilaterais rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, encosto  em  nylon.» Largura do Assento: 40 cm» Profundidade do Assento: 40 cm» Altura Encosto: 38 cm» Altura do Assento ao Chão: 46 cm» Comprimento Total da Cadeira: 54 cm» Largura Total Aberta: 44 cm» Largura Total Fechada: não fecha» Altura do Chão à Manopla: 93 cm» Peso da Cadeira: 8 kg» Capacidade Máxima de Peso: 85 kg» Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm» Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm.
	5
	245,00
	1.225,00
	5
	1.225,00
	25
	6.125,00

	81
	Cadeira de banho em aço com pintura, apoio para braço fixo, apoio para pés, com capacidade para 120 kg.
	5
	380,00
	1.900,00
	5
	1.900,00
	25
	9.500,00

	112
	Colchão solteiro espuma D33; altura 17 cm; largura 78 cm; comp 188 cm.
	3
	398,00
	1.194,00
	3
	1.194,00
	15
	5.970,00

	113
	Colchão Hospitalar de Espuma - Densidade  33 - Revestimento em napa, cor azul; - Tecido impermeável e resistente a derramamento de líquido; - Uso em cama de solteiro normal ou cama hospitalar Medidas:  Comprimento: 1,88cm Largura: 0,88cm Altura: 0,10cm
	5
	430,00
	2.150,00
	5
	2.150,00
	25
	10.750,00

	118
	Coletor de urina sistema fechado  - Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; - Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; - Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e a bolsa coletora; - Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente; - Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; - Válvula anti-refluxo, tipo membrana que evita o retorno da urina para o paciente; - Bolsa coletora em PVC flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada a cada 100ml; - Tubo de saída central permite o esvaziamento, diminuindo o residual da bolsa;, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA.
	100
	3,50
	350,00
	100
	350,00
	500
	1.750,00

	119
	Comadre em inox 3500ml  utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino. Indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo  acamadas.• Em  aço inoxidável• Dimensões: 40x30 cm• Capacidade: 3500
	3
	142,00
	426,00
	3
	426,00
	15
	2.130,00

	152
	DIU - dispositivo intra-uterino, modelo T de cobre. Produto de polietileno parcialmente recoberto com cobre, em forma de t, com haste horizontal, aprox. 33 mm. Cerca de 176mg de cobre na forma de fio espiral na haste vertical do T e cerca de 66,5  mg na forma de dois anéis na haste horizontal. a área total de superfície de Cobre no dispositivo é de 380mm². Na extremidade inferior da haste vertical há dois fios de polietileno para facilitar a remoção. As extremidades de polietileno são arredondadas. O DIU está acompanhado de material plástico descartável e êmbolo embalado em papel grau cirúrgico com composição de filme plástico polietileno.  Validade  uterino: 10 anos a partir da data de inserção dentro do prazo de esterilização. Validade de esterilização: 7 anos a partir da data de fabricação/esterilização.
	50
	75,00
	3.750,00
	50
	3.750,00
	250
	18.750,00

	237
	Imobilizador de pescoço. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm  lavável. Finalidade: INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilizar a cabeça no caso de resgate de pacientes, dando maior conforto e segurança no alto socorro. Deverá ser usado, com o colar cervical de resgate tipo SP FP 104, colar cervical descartável treinamento, colar cervical descartável impermeável com regulagem.
	10
	110,00
	1.100,00
	10
	1.100,00
	50
	5.500,00

	239
	Inalador nebulizador ultra-sônico, silencioso, leve, portátil, bivolt (110/220 Vac), método de nebulização: cavitação por ultra-som,  possui protetor térmico e acompanha conjunto completo para inalação.  Consumo de energia 15 W, freqüência ultra sônico 1,6MHZ, taxa de nebulização 1 ml/min., tamanho da partícula 0,5 a 10,0 microns, capacidade de nebulização 10 ml. Garantia de 1 ano.
	8
	159,00
	1.272,00
	8
	1.272,00
	40
	6.360,00

	249
	Kit aparelho para medir pressão arterial aneróide, para adulto, mais estetoscópio inox, com braçadeira em tecido de algodão, anti  alérgico, resistente, flexível, moldado facilmente ao braço, medindo aproximadamente 14cm x 52cm. O fecho em velcro. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter borracha protetora, fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de 0 a 300 mm de hg (mercúrio). A pêra deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionado em metal. O material. Deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon resistente. Aparelho com 3 anos de garantia de fábrica.
	15
	125,00
	1.875,00
	15
	1.875,00
	75
	9.375,00

	301
	Marreco em aço inox, capacidade para 1000 ml.
	5
	93,00
	465,00
	5
	465,00
	25
	2.325,00

	308
	Mascara de Proteção N95 PFF2, Cx c/ 20 unidades.  Indicado para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra presença de aerodispersóides e bacilos da Tuberculose, e outros agentes biológicos, aplicando-se ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas. Desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e, dessa forma, proteger as pessoas que tem contato com portadores de doenças e os profissionais da área da Saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. Possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacteriumtuberculosis). Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A/H1N1, Varicela, Sarampo, entre outros microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea. Não Estéril; Possui 6 camadas; Atóxica e Apirogênica; Aprovada pelo Ministério do Trabalho; Clipe de material flexível sem memória; Elástico ajustável preso à presilhas; Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça; Fácil manuseio e colocação; Confortável; certificado pelo Inmetro.
	100
	44,00
	4.400,00
	100
	4.400,00
	500
	22.000,00

	314
	MONITOR MULTIPARÂMETRO. Equipamento portátil, contendo parâmetros básicos, monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de parâmetros simultâneos; Possuir alça de transporte; Peso aproximado de: 7Kg (equipamento com bateria); Possuir botão rotacional e tela touch screen que facilite a programação; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possuir tecla/menu para configurações de alarmes. Possuir Índice de Proteção de no mínimo: IPX2; Pressão não invasiva (pré-configurado): Modos manuais, automáticos e stat; Adulto, pediátrico e neonatal; Faixa de medição de pressão pneumática: 0 mmHg350 bpm; Precisão da exibição da frequência cardíaca: ± 1% ou ± 2bpm, o que for maior. Deve permitir a configuração das formas de onda; Velocidade de varredura: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador; Possuir sensibilidade selecionavel; Armazenamento de até 140 horas de forma de onda de ECG; Possuir detector pulso de marca-passo; RESP, Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ecg); Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; faixa de medição de taxa: 0 rpmFaixa de frequência de pulso: 0 a 300 bpm; Temperatura (pré-configurado): Faixa de medição da temperatura: 0.0 °c ~ 60.0 °c; Alarmes Sonoros e visuais; Ajustáveis com 3 níveis de prioridade: alto, médio ou baixo; para frequência cardíaca; Para desconexão do eletrodo; para saturação; Para desconexão do sensor de oximetria; Para detecção e alarme de apneia; PNI; para temperatura. Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Possuir indicação de carga da bateria; Sistema de alimentação elétrica Tensão de alimentação: 110 a 220, comutação automática. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 90 minutos, sem utilização de bateria extra e com todos os parâmetros em funcionamento; Compartimento apropriado para acomodar os acessórios acoplado ao equipamentos, do mesmo material da caranagem do monitor; Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento dos parâmetros descritos; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC:2012; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013; ABNT NBR IEC 80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-34:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-49:2014; ABNT NBR ISO 80601-2-55:2014; ABNT NBR ISO/IEC 80601-2-56:2013; ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015. ISO 13485.
	1
	13.600,00
	13.600,00
	1
	13.600,00
	5
	68.000,00

	323
	Oxímetro de pulso portátil e de mesa com tela rotacional com 2 parâmetros. Técnologia MoveOxy. Características: Medição de Spo2 e taxa de Pulso PI. Medição de temperatura. Tela TFT de 3,5’, curva plestimografica e Bargraf, medição adulto, pediátrico e neonatal. 560 horas de armazenamento de dados de Spo2. Software para PC para gerenciamento de dados. Especificações técnicas: Spo2. Técnica: Led de comprimento de onda duplo, faixa de exibição 0% ~100%; precisão de medição mais ou menos 2% (variação de 70% a 100%); taxa de pulso de 30~250 bpm; precisão de mais ou menos 2bpm °c; PI 02%~20%. Fonte de energia: bateria recarregável; bateria de lítio 2000mAh, sem efeito memória. Autonomia de 24 horas. Base recarregável de mesa. Capa de silicone para proteção.. Suporte para mesa fixado ao equipamento. Conexão USB ou Wireles. Acompanha 1(um) sensor Adulto. OPCIONAIS: Termômetro para temperatura; suporte com cesto e rodízio; bateria de lítio 3000mAh podendo chegar até 96 horas; Sensor adulto, pediátrico e neonatal.
	2
	2.700,00
	5.400,00
	2
	5.400,00
	10
	27.000,00

	325
	Papagaio – 1 litro. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304. Capacidade 1000 cc, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.  Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: ISENTO.
	2
	90,00
	180,00
	2
	180,00
	10
	900,00

	426
	Termômetro para vacina de máxima e mínima, graduado em graus celsius,com escala de leitura de fácil visualização direta impressa em caracteres permanentes graduados de no mínimo -35 a +50, deve ter indicações para as temperaturas máximas e mínimas registrada, com regulagem por contato com o mercúrio, constituído em madeira, com bom acabamento, de pequenas dimensões: maximo 20 x 06 cm, aproximadamente e dispositivo para fixação própria para uso no interior de refrigeradores e câmaras frias, ref. 5202, embalagem individual, marca, acompanha certificado de calibração.
	20
	99,00
	1.980,00
	20
	1.980,00
	100
	9.900,00

	427
	Termômetro p/ caixa de vacinas c/ cabo flexível, base plástica, enchimento á líquido vermelho, cabo de 70 cm.especificações técnicas escala: -25+30:1°c. Divisão: 1°c. Comprimento: 140 ± 6 x 40 ± 1. Enchimento: líquido. Limite de erro: ± 2.
	20
	99,00
	1.980,00
	20
	1.980,00
	100
	9.900,00

	466
	Carro de emergência com 4 gavetas com mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporet para soro, suporte par cardioversor ou disfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada eletrica. Construido em chapa de aço em pintura epoxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3 giratórios sendo 2 com freios, com 4 gavetas  com sistema de trava, sendo a 1º com 20 divisões e as outras 3 para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui todos os acessórios necessários para realizar um atendimento com qualidade, segurança e rapidez. Possui sistema de travas nas gavetas. Facilidade para o transporte e acomodação. Registro ANVISA. .
	2
	1.890,00
	3.780,00
	2
	3.780,00
	10
	18.900,00

	482
	Máscara descartável; Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) maior que 95%;- Atóxica;- Solda por ultrassom;- Descartável e de uso único;- Material 100% Polipropileno;- Hipoalergênica;- Hidrorepelente;- Certificação de Conformidade Europeia;- Não Inflamável.
	1000
	0,26
	260,00
	1.000
	260,00
	5.000
	1.300,00


01 ‑ DO OBJETO:

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 ‑ DO PREÇO

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 032/2021.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 032/2021, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 032/2021 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 ‑ DO PAGAMENTO

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:  

I= (TX/100) 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08 ‑ DAS PENALIDADES

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

A - Advertência;

B - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

C - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

D - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 032/2021, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I ‑ As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 032/2021 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Pára de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Pequi, 06 de abril de 2021.

Município de Pequi/MG  

Beagá Hospitalar Eirelli Ltda
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